10.2 Материалы для контроля знаний студентов в период рубежного контроля и итоговой аттестации

6.1 Вопросы для самоконтроля

1. Что такое метрологическое обеспечение?

2. Что является научной основой метрологического обеспечения?

3. Что является технической основой метрологического обеспечения?

4. Что такое метрологическая служба?

5. Перечислите основные виды работ по метрологическому обеспечению?

6. Что такое метрологическая экспертиза технической документации?

7. Что такое метрологическая проработка технической документации?

8. Перечислите специфические задачи метрологической экспертизы (проработки) в зависимости от вида рассматриваемого документа?

9. Какие ошибки встречаются в конструкторской документации средств измерений геометрических показателей точности?

10. Что такое утверждение типа средств измерений?

11. Что называется нестандартизованными средствами измерений?

12. Перечислите основные виды работ метрологического обеспечения при создании нестандартизованных средств измерений?

13. Что называется метрологической аттестацией средств измерений?

14. Какова цель аттестации?

15.Что такое методика выполнения измерений?

16.Основные разделы методики выполнений измерений и их содержание?

17. Что такое аттестация методик измерений?

18. В каких случаях при аттестации методик выполнения измерений не учитывается методическая составляющая погрешности измерений?

19. Что такое система измерений?

20. Чем необходимо руководствоваться при выборе места измерений?

21. Достоинства и недостатки измерений непосредственно на станке после окончательной обработки детали?

22. В каких случаях необходимо измерять в конце процесса обработки элементы детали?

23. Какие параметры обработанной детали целесообразно измерять?

24. Степень автоматизации процесса измерений в автоматизированном производстве?

25. Назначение блокированных и диагностических устройств и целесообразность их применения?

26. Цель применения статистического анализа точности изготовления при автоматизированном производстве?

27. Что такое сертификация и каких видов она бывает?

28. Цели проведения сертификации?

29. Кто проводит испытание продукции, подвергаемой сертификации и в чем заключается метрологическое обеспечение используемых при этом средств измерений?

30. Что такое система менеджмента качества и что такое управление качеством?

31. В чем заключается метрологическое обеспечение систем менеджмента качества продукции?

32. Что такое поверка средств измерений и какой она бывает?

33. Кто проводит поверку средств измерений?

34. Какие этапы поверки средств измерений?

35. Что такое калибровка и как она проводится?

36. Что такое эталоны и какие они бывают?

37. Нужна ли аттестация на право проведения калибровки ?

38. Что такое методика поверки средства измерений?

39. Что такое погрешность средства измерений выявляемая при поверке и как она должна выявляться?

40. Что следует понимать под случайной частью погрешности средства измерений и как она должна выявляться?

41. Что такое метрологический контроль и надзор и кем он проводится?

42. Кто проводит работы по государственному контролю надзору?

43. Кто проводит работы по метрологическому контролю и надзору на предприятиях и в организациях, какими работами это осуществляется?

44. В чем особенность определения экономической эффективности работ по метрологическому обеспечению?

45. Перечислите факторы, влияющие на экономическую эффективность работ по метрологическому обеспечению.

46. За счет чего возникает экономический эффект при повышении точности измерений?

47. За счет чего появляется экономический эффект от использования автоматических и автоматизированных средств измерений?

48. За счет чего повышается  производительность изготовления при использовании приборов активного контроля?

49. За счет каких работ появляется экономический эффект от сокращения количества измеряемых параметров?

50. За счет каких работ появляется экономический эффект от сокращения объема работ по метрологическому обслуживанию средств измерений?