Министерство образования и науки  республики  казахстан

| РГКП «Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова» Аграрно-биологический факультет |  | УТВЕРЖДАЮ Проректор по учебной работе и новым технологиям обучения ___________________Ф.Майер _____._________2010 г. |
| --- | --- | --- |

#### Кафедра технологии переработки и стандартизации

## Рабочая  учебная  программа

# дисциплины   Метрологическое обеспечение производства муки и кондитерских изделий

специальность  050728 –  Технология перерабатывающих

производств

# форма обучения  	            очная

по основной образовательной программе

| Семестр | 6 | Всего кредитов (часов) | 3 (135) |
| --- | --- | --- | --- |
| Лекций | 15 час. | СРСП ауд. | 15 час. |
| Практических | 15 час. | СРСП оф. | 15 час. |
| Лабораторных | 15 час. | СРС | 60 час. |
| Экзамен | 6 | Курсовая работа | - |

Костанай, 2010

# Рабочая учебная программа составлена  В. Солодовник, старшим преподавателем и Щербаковым А., канд. техн. наук, доцентом кафедры технологии переработки и стандартизации

.     .    2010 г.                                                       ______________________

###### Рассмотрена и рекомендована на заседании кафедры технологии переработки и стандартизации

###### от  _____________ 2010г. протокол №

Зав. кафедрой   __________________        П.Касьянов

###### Одобрена методическим советом Аграрно-биологического факультета

от _________________ 2010  г. протокол №

Председатель методического совета                           М. Шепелев

1  Данные о дисциплине

Название дисциплины:  Метрологическое обеспечение производства муки и кондитерских изделий

Время и место проведения занятий: занятия проводятся согласно расписанию во 2 корпусе

Консультационные часы: согласно расписанию СРСП ауд. и графику консультаций на кафедре (СРСП оф.)

- Пререквизиты  дисциплины

Для освоения дисциплины «Метрологическое обеспечение производства муки и кондитерских изделий» необходимы знания, умения и навыки полученные при изучении естественных наук, таких как  физика, математика, общая теория измерений, а также дисциплины метрология .

3    Постреквизиты дисциплины

Освоение курса «Метрологическое обеспечение  производства муки и кондитерских изделий» в дальнейшем способствует успешному освоению профилирующих дисциплин:  стандартизации, сертификация, квалиметрия и управление качеством.

4     Краткое описание дисциплины

Дисциплина «Метрологическое обеспечение  производства муки и кондитерских изделий» является дисциплиной компонента по выбору .

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной дисциплины: высшая математика, информатика, системотехника и авторегулирование, стандартизация.

Перечень смежных дисциплин и их связь с данной дисциплиной: системы стандартизации, сертификации и метрологии,  технология разработки нормативной документации, методы контроля и управления качества, квалиметрия.

В результате изучения данной дисциплины в соответствии с Государственным стандартом специальности «О50728- Технология перерабатывающих производств» студенты должны:

иметь представление: об основных направлениях развития метрологического обеспечения путях эффективного использования научно-технических достижений в этой области;

знать: структуру и функции метрологических служб, техническую базу метрологического обеспечения муки и кондитерских изделий , методы обеспечения единства и точности измерений, правила метрологической подготовки и выполнения поверочных работ, обработки и оформления их результатов;

уметь: анализировать состояние метрологического обеспечения, поддерживать в метрологически исправном состоянии средства измерений и контроля, планировать и выполнять процессы измерений, испытаний и контроля, обрабатывать результаты;

5   Цели и задачи дисциплины

Изучение дисциплины «Метрологическое обеспечение производства муки и кондитерских изделий» преследует следующие цели:

-приобретение студентами теоретических и практических знаний, по установлению и применению научно-организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений при производстве муки и  кондитерских изделий

-приобретение навыков выполнения измерений, расчета метрологических характеристик и погрешностей в реальных условиях организации работ по метрологическим испытаниям и аттестации средств измерения,

-быть компетентным в вопросах метрологического обеспечения производства муки и кондитерских изделий; его научной, организационной, технической и нормативной основе; деятельности метрологических служб предприятий; метрологической экспертизы и проработки документации, контроля за измерениями и состоянием  средств измерений.

6 Содержание дисциплины

6.1 Лекционные занятия

| № п/п | Название темы | Содержание темы | Количество ак. часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 1 Введение. Понятие и задачи метрологического обеспечения производства муки и кондитерских изделий | Понятие и задачи метрологического обеспечения производства муки и кондитерских изделий. Качественная характеристика измеряемых величин. Количественная характеристика величин. Измерение физических величин. Виды измерений. Погрешности измерений. | 1 |
| 2 | Тема 2. Научная, организационная, техническая и нормативно-правовая основа метрологического обеспечения. | Научная, организационная, техническая и нормативно-правовая основа метрологического обеспечения. Государственная система обеспечения единства измерений. Виды средств измерений. Метрологические характеристики средств измерений нормативные документы ГСИ: | 1 |
| 3 | Тема 3. Испытания и метрологическая аттестация средств измерений. | Основные положения системы испытаний и утверждения "типа средств измерений, подлежащих применению в сферах распространения государственного метрологического контроля. Порядок проведения испытаний и оформления их результатов. Государственная регистрация средств измерений, прошедших испытания. Порядок признания результатов испытаний типа средств измерений. | 1 |
| 4 | Тема 4. Правовые основы метрологической деятельности | . Основные понятия требований закона «Об обеспечения единства измерений» Правовая основа обеспечения единства измерений. Основные положения закона об обеспечении единства измерений. Ответственность за нарушение законодательства по метрологии. | 1 |
| 5 | Тема 5. Поверка средств измерений | Цель и задачи поверки средств измерения. Важность поверки СИ в Государственной системе обеспечения единства измерения. Поверка средств измерений. Оформление результатов поверки средств измерений. Аккредитация на право поверки средств измерений. | 1 |
| 6 | Тема 5. Поверка средств измерений. | Цель и задачи поверки средств измерения. Важность поверки СИ в Государственной системе обеспечения единства измерения. Поверка средств измерений. Оформление результатов поверки средств измерений. Аккредитация на право поверки средств измерений. |  |
| 7 | Тема 7. Калибровка средств измерений | Цель и задачи калибровки средств измерения. Важность калибровки СИ в Государственной системе обеспечения единства измерения. Оформление результатов калибровки средств измерений. Аккредитация на право калибровки средств измерений. | 1 |
| 8 | Тема 8. Аттестация испытательного оборудования. | Назначение испытательного оборудования. Виды. Порядок аттестации | 1 |
| 9 | Тема 9. Средства измерений объёма, вместимости | Средства измерений объёма, вместимости применяемые при производстве .Принцип действия, классификация, методы поверки. | 1 |
| 10 | Тема 10. Средства измерений температуры. | Стеклянные термометры , термометры сопротивления, термоэлектрические термометры. Принцип действия, классификация, методы поверки. | 1 |
| 11 | Тема 11. Средства измерений давления, расхода жидкостей и газов | Средства измерений давления, расхода жидкостей и газов применяемые при производстве муки и кондитерских изделий. Принцип действия, классификация, методы поверки | 1 |
| 12 | Тема 12. Метрологический контроль. Виды. | Понятие о метрологическом контроле. Виды метрологического контроля. | 1 |
| 13 | Тема 13. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль технической документации. | Метрологическая экспертиза технической документации. Организация и порядок проведения.. Оформление метрологического контроля. | 1 |
| 14 | Тема 14. Система эксплуатации и ремонта измерительной техники. | Система эксплуатации и ремонта измерительной техники. Назначение и содержание работ по эксплуатации. Применение средств измерений и контроля. Техническое обслуживание средств измерений и контроля. Ремонт средств измерительной техники и контроля. | 1 |
| 15 | Тема 15 Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях. | Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях. Порядок проведения. Цели. | 1 |
|  |  | Итого часов | 15 |

6.2 Практические занятия

| № п/п | Название темы | Содержание практического занятия | Количество ак.часов . |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Законодательная база метрологии | Изучить и ответить на вопросы при изучении ЗРК «Об обеспечении единства измерений» сделать выводы по значимости закона. | 1 |
| 2 | Законодательная база метрологии | Изучить и ответить на вопросы при изучении ЗРК «Об обеспечении единства измерений» сделать выводы по значимости закона. | 1 |
| 3 | Классификация средств измерений | Изучить и разобраться с классификацией СИ, определить и дать обоснованное определение мера, измерительный прибор, измерительная установка, стандартный образец, измерительная система. | 1 |
| 4 | Классификация средств измерений | Изучить и разобраться с классификацией СИ, определить и дать обоснованное определение мера, измерительный прибор, измерительная установка, стандартный образец, измерительная система. | 1 |
| 5 | Нормирование метрологических характеристик средств измерений | Метрологические характеристики СИ, классы точности СИ, расчёт погрешности измерительных приборов, нормирование погрешностей СИ | 1 |
| 6 | Нормирование метрологических характеристик средств измерений | Метрологические характеристики СИ, классы точности СИ, расчёт погрешности измерительных приборов, нормирование погрешностей СИ | 1 |
| 7 | Нормирование метрологических характеристик средств измерений | Метрологические характеристики СИ, классы точности СИ, расчёт погрешности измерительных приборов, нормирование погрешностей СИ | 1 |
| 8 | Испытания с целью утверждения типа средств измерений. | Испытания с целью утверждения типа средств измерений. СИ ( СТ РК 2.21 -2001. ПМГ 06-2007) Изучить нормативные документы, ответить на вопросы | 1 |
| 9 | Испытания с целью утверждения типа средств измерений. | Испытания с целью утверждения типа средств измерений. СИ ( СТ РК 2.21 -2001. ПМГ 06-2007) Изучить нормативные документы, ответить на вопросы | 1 |
| 10 | Испытания с целью утверждения типа средств измерений. | Испытания с целью утверждения типа средств измерений. СИ ( СТ РК 2.21 -2001. ПМГ 06-2007) Изучить нормативные документы, ответить на вопросы | 1 |
| 11 | Эталоны единиц физических величин. | Изучить нормативный документ Эталоны единиц физических величин. Основные положения. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения.» | 1 |
| 12 | Эталоны единиц физических величин. | Изучить нормативный документ Эталоны единиц физических величин. Основные положения. Порядок разработки, утверждения, регистрации, хранения и применения.» | 1 |
| 13 | Поверка Средств измерений | СТ РК 2.4-2000.Поверка СИ | 1 |
| 14 | Поверка Средств измерений | СТ РК 2.4-2000.Поверка СИ | 1 |
| 15 | Поверительные клейма | РК 2.2001 Поверительные клейма | 1 |
|  |  | Итого часов | 15 |

6.3 Лабораторные занятия

| № п/п | Название темы | Содержание лабораторных занятий | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | .Поверка средств измерения давления | Изучить методы поверки и научится поверять электрические средства измерений давления. Провести поверку манометра. | 1 |
|  | .Поверка средств измерения давления | Изучить методы поверки и научится поверять электрические средства измерений давления. Провести поверку манометра. | 1 |
| 2 | .Поверка средств измерения температуры | Изучить методы поверки и научится поверять средства измерений температуры. Провести поверку логометра. | 1 |
| 3 | .Поверка средств измерения температуры | Изучить методы поверки и научится поверять средства измерений температуры. Провести поверку логометра. | 1 |
| 4 | Поверка средств измерении. | Поверка средств измерений. Организация поверки средств измерений на предприятии. Научиться составлять графики поверки. | 1 |
| 5 | Поверка средств измерении. | Поверка средств измерений. Организация поверки средств измерений на предприятии. Научиться составлять графики поверки. | 1 |
| 6 | Поверка средств измерении. | Поверка средств измерений. Организация поверки средств измерений на предприятии. Научиться составлять графики поверки. | 1 |
| 7 | Поверка омметра | Изучить методы поверки и научится поверять средства измерений сопротивления. Провести поверку омметра. | 1 |
| 8 | Поверка омметра | Изучить методы поверки и научится поверять средства измерений сопротивления. Провести поверку омметра. | 1 |
| 9 | .Поверка Электрических средств измерений | Изучить методы поверки и научится поверять электрические средства измерений. Провести Поверку вольтметра. | 1 |
| 10 | .Поверка Электрических средств измерений | Изучить методы поверки и научится поверять электрические средства измерений. Провести Поверку вольтметра. | 1 |
| 11 | 6. Поверка геометрических средств измерений | Изучить порядок поверки штангенциркулей. Провести поверку штангенциркуля ШЦ-2 | 1 |
| 12 | 6. Поверка геометрических средств измерений | Изучить порядок поверки штангенциркулей. Провести поверку штангенциркуля ШЦ-2 | 1 |
| 13 | Средства измерения массы применяемые при приёмке и хранении зерна | Изучить классификацию СИ массы принцип работы и метрологические характеристики, методы поверки Провести поверку весов и обработать результаты измерений. | 1 |
| 14 | Средства измерения массы применяемые при производстве муки и кондитерских изделий | Изучить классификацию СИ массы принцип работы и метрологические характеристики, методы поверки Провести поверку весов и обработать результаты измерений. | 1 |
| 15 | Средства измерения массы применяемые при производстве муки и кондитерских изделий | Изучить классификацию СИ массы принцип работы и метрологические характеристики, методы поверки Провести поверку гирь и обработать результаты измерений. | 1 |
|  |  | Всего | 15 |

7 Самостоятельная работа студентов

7.1 Самостоятельная работа студентов под руководством

преподавателя

| № п/п | Название темы | Содержание СРСП | Количество ак.часов |
| --- | --- | --- | --- |
| СРСП ауд. |  |  |  |
| 1 | Контрольно-измерительные приборы применяемые при производстве муки и кондитерских изделий. Классификация средств измерений. Основные метрологические характеристики и свойства средств измерений. Приборы для измерения температуры; давления; расхода жидкостей; счетчики количества жидкостей и газа | Заслушивание докладов | 1 |
| 2 | Контрольно-измерительные приборы применяемые при производстве муки и кондитерских изделий. Классификация средств измерений. Основные метрологические характеристики и свойства средств измерений. Приборы для анализа состава и свойств веществ; средства измерения уровня жидкости и сыпучих материалов | Заслушивание докладов | 1 |
| 3 | Контрольно-измерительные приборы применяемые припроизводстве муки и кондитерских изделий Классификация средств измерений. Основные метрологические характеристики и свойства средств измерений. Приборы для измерения и контроля влажности; | Обсуждение темы | 1 |
| 4 | Контрольно-измерительные приборы применяемые при производстве муки и кондитерских изделий; средства измерения масс; средства измерения времени. | Обсуждение темы | 1 |
| 5 | Программа развития государственной системы обеспечения единства измерений РК на 2007-2009 Анализ современного состояния проблемы, создание эталонной базы, Цели и задачи программы | Обсуждение темы | 1 |
| 6 | . СТ РК 2.18-2001 ГСИ РК. МВИ. Порядок разработки, аттестации и применения | тестирование | 1 |
| 7 | . ГОСТ 8.401-80 Классы точности СИ. Общие требования | Заслушивание докладов | 1 |
| 8 | СТ РК 2.8-95. ГСИ РК. Порядок перевода СИ в разряд индикаторов | Заслушивание докладов | 1 |
| 9 | Выбор средств измерений и ГОСТ 8.010 ГСИ РК, МВИ Принципы выбора СИ, выбор СИ при динамических измерениях Методика выполнения измерений | Заслушивание докладов | 1 |
| 10 | . СТ РК 2.10. ГСИ РК.Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применения | Обсуждение темы | 1 |
| 11 | . ГОСТ 8.009-84 ГСИ РК Нормируемые метрологические характеристики | тестирование | 1 |
| 12 | . Р РК 20.2.4-2002 ГСИ РК. Типовое положение о МС органов Гос. управления и юридических лиц Типовое положение о МС органов Гос. управления и юридических лиц | Обсуждение темы | 1 |
| 13 | СТ РК 2.4-2000.Поверка СИ. СТ РК 2.11-00; СТ РК 2.12-00 Калибровка СИ Поверка СИ, Организация и порядок проведения. Система калибровки РК Организация и порядок проведения и основные положения | тестирование | 1 |
| 14 | СТ РК 2.39-02. о пов. схемах. СТ РК 2.20-01 ПОВ. Клейма Поверочные схемы. Содержание и построение | Обсуждение темы | 1 |
| 15 | СТ РК 2.38-02 ГСИ РК. . Аттестация рабочих мест поверителей | Заслушивание докладов | 1 |
|  |  | Всего часов по СРСП ауд. | 15 |
|  |  | Всего часов по СРСП оф. | 15 |
|  |  | Итого часов по СРСП | 30 |

7.2 Задания на СРС

| № п/п | Тема, задание, виды работ | Кол-во часов. | Лит-ра | Форма отчетности | Сроки сдачи, неделя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить доклад по теме «Анализ метрологического обеспечения производства на предприятии» | 5 | 1,2,6 | Доклад на СРСП ауд. | 2 |
| 2 | Изучить тему «Порядок признания испытаний с целью утверждения типа и метрологической аттестации СИз» | 5 | 1,4,5 | Конспект в тетради | 3 |
| 3 | Изучить тему «Порядок перевода СИ в категорию индикаторов» | 5 | 1,3,5 | Конспект в тетради | 5 |
| 4 | Изучить тему «Реестр государственной системы обеспечения единства измерений» | 5 | 1,2,3 | Конспект в тетради | 7 |
| 5 | Изучить тему «Аккредитация поверочной лаборатории на право поверки» | 5 | 1,4,6 | Конспект в тетради | 9 |
| 6 | ИДЗ 1 | 5 |  | выполнение в тетради, защита | 11 |
| 7 | Реферат | 5 |  | Компъютерный набор и защита | 13 |
|  |  | 35 |  |  |  |
| Другие виды работ по СРС |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка к лекционным занятиям (05 х кол-во зан.) | 5 |  |  |  |
|  | Подготовка к практическим занятиям (05 х кол-во зан.) | 10 |  |  |  |
|  | Подготовка к текущим контрольным мероприятиям (1час х вид контроля) | 5 |  |  |  |
|  | Подготовка к рубежному контролю (2 часа х 1РК) | 5 |  |  |  |
|  | Итого часов по СРС | 60 |  |  |  |

8 Список рекомендуемой литературы

Основная:

- ЗРК  «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 г. N 53-II

- ЗРК «О техническом регулировании»

- СТ РК 2.0-2005 «ГСИ РК. Основные положения»

- СТ РК 2.1-2000 «ГСИ РК. Термины и определения»

- СТ РК 2.3-2001 «ГСИ РК. Эталоны единиц величин. Основные положения. Порядок создания, утверждения, хранения и применения».

- СТ РК 2.4-2007 «ГСИ РК. Поверка СИ. Организация и порядок проведения»

- СТ РК 2.11-2000 . «ГСИ РК. Система калибровки РК. Основное положение»

- СТ РК 2.12_2006. «ГСИ РК. Система Калибровки РК. Калибровка СИ. Организация и порядок проведения»

- СТ РК 2.18-2001. ГСИ РК. Методики выполнения измерений. Порядок разработки, аттестации и применения

- Р РК 50.2.4-2002. ГСИ РК. Типовое положение о МС государственных органов управления и юридических лиц

- Р.РК. 50.2.5-2002 ГШСИ РК. Типовое положение о специализированных организациях Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов

- Сергеев А.Г., Метрология: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2005. -272 с.: ил

- Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. Учебное пособие. – Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга. 2003. -564 с..

14. В.А. Никитин ., Бойко С.В. Учебное пособие Методы и средства измерений испытаний и контроля.- Оренбург 2004.-434 с

Дополнительная

- Артемьев Б.Г., Голубев СМ. Справочное пособие для работников метрологических служб: В 2-х кн. - М.: Изд-во стандартов, 1990.

- Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учеб. пособие для вузов. - М.: Изд-во стандартов, 1985. - 256 с: ил.

- Долинский Е.Ф. Обработка результатов измерений. — М.: Изд-во стандартов, 1973.-354 с.

- Куликовский К.Л., Купер В.Я. Методы и средства измерений. - М.:
Энергоатомиздат, 1986. - 256 с.

- Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрология. Учебное пособие. - М.: Логос, 2001-203 с.

- Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измере ний. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 239 с.

- Осипов Б.В., Мировская Е.А. Математические методы и ЭВМ в стан
дартизации и управлении качеством. — М.: Изд-во стандартов, 1990. — 168 с.

- Основополагающие стандарты в области метрологии. - М.: Изд-во
стандартов, 1986.

- Тюрин Н.И. Введение в метрологию. - М.: Изд-во стандартов, 1985. 
199 с.

- Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. Учебник для вузов.- М.: Изд-во стандартов, 1991. -492с: ил.

- Сычёв Е.И. Проблемы технических измерений// Измерительная техника. 1995, № 4 с 15-17.

- Квин Т.Д. Точность измерения: Кто в них нуждается и почему? // Измерительная техника, № 11 С 61-64

- МутановГ, Умырзак Р. Основы стандартизации, метрологии и сертификации . Астана,2003