## Slide 1: Международный стандарт ИСО/МЭК 17025 (ISO/IEC 17025):
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины и определения
4..Требование к управлению
5.Технические требования
6. Консультация

## Slide 2: Как достичь аккредитации на международном уровне?
Путём подготовки специалистов из лабораторий и из национальной организации по аккредитации.
Путём проведения анализа лаборатории на соответствие требованиям стандарта ИСО/МЭК 17025.
Организовать анализ профессиональной опытности с участием выбранных лабораторий.

## Slide 3: Что такое: аккредитация?
Процедура, посредством которой орган по аккредитации официально признает правомочие юридического лица выполнять работы в определенной сфере по подтверждению соответствия объектов технического регулирования установленным требованиям
Цель аккредитации – улучшение качества работы органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий и подтверждение их правомочности .

## Slide 4: Основные принципы аккредитации
Добровольность
Компетентность
Отсутствие дискриминации
Конфиденциальность
Единые требования к обязательной и добровольной сфере деятельности
Аккредитация имеет силу на 3 года, при условии проведения ежегодного инспекционного контроля.
Основное требование по аккредитации - соответствие стандарту ИСО/МЭК 17025

## Slide 5: Кто имеет право производить аккредитацию?
Аккредитация производится внешней, независимой, уполномоченной на государственном уровне организацией в соответствии с международными нормами - Комитет по техническому регулированию и метрологии.
ИЛАК – Международная Организация Сотрудничества по Аккредитации Лабораторий

## Slide 6: Вариант № 1: Создать международную организацию
Проблемы:
Ежегодные совещания
Членские вносы
Бюрократизм
Многолетние дискуссии
Поездка на совещание дорога
Международная группа поедет в каждую страну поверить лаборатории?
НЕТ!

## Slide 7: Вариант № 2: создать
а) национальные системы для аккредитации лабораторий
потом
б) пусть они признают друг друга!
ДА!

## Slide 8: Национальные системы:
Условие применимости варианта 2:
Одинаковый подход в каждой стране
Для этого нужен международный стандарт.
ИЛАК разработал проект
ИСО издал «Guide 25»
ИСО/ МЭК 17025:1999
ИСО/ МЭК 17025:2005

## Slide 9: Пусть они признают друг друга
Для облегчения обоюдного признания:
ИЛАК стал Международным Сотрудничеством по Аккредитации Лабораторий (Конференция – Кооперация)
ИАФ: Международный Форум по Аккредитации
Они разрабатывают рекомендации для облегчения взаимного признания.
Решение: правительства заключают соглашения о взаимном признании лабораторий.

## Slide 10: Ценность аккредитированного статуса
Документ об аккредитации может оцениваться той пользой, которую система менеджмента качества (к которому он относится) принесёт её владельцу
Если польза не значительна, то нам удалось построить лишь систему менеджмента бумаг!

## Slide 11
«Что помогло такому большому количеству творчеств человеческих рук пережить разные эпохи, противостоять векам; что помогло человечеству, даже в самых диких временах сохранить их от разрушения? Это – качество»
Томас Манн

## Slide 12: Общие требования к компетентности испытательных лабораторий
1. Введение Структура, Система качества,
2. Управление документацией, Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов, Заключение субподрядов на проведение испытаний и поверок, Приобретение услуг и запасов, Обслуживание клиентов.

## Slide 13: .Общие требования к компетентности испытательных лабораторий
3. Претензии. Управление несоответствующей работой по испытаниям и/или поверкам, Корректируюшее действие. Управление регистрацией данных, Внутренние проверки, Анализы со стороны руководства,
4. Общее описание технических требований, Персонал,

## Slide 14: Общие требования к компетентности испытательных лабораторий
5. Помещения и условия окружающей среды, Методы испытаний и поверок, оценка пригодности методов,
6. Оборудование, Прослеживаемость измерений,
7. Отчетность о результатах.

## Slide 15: ИСО/МЭК 17025 Общие требования к компетентности испытательных лабораторий
Контроль и испытания
Управление процессами
Обеспечение качества
Всеобщее управление качеством

## Slide 16: 3.Общие требования к компетентности испытательных лабораторий
Контроль качества
Процесс
Измерение, контроль
Сырьё, энергия
ОК
Входные данные
Продукт услуга

## Slide 17: 3.Общие требования к компетентности испытательных лабораторий
Управление качеством
Процесс
Измерение, контроль
ОК
Хорошо?
Корректи-рующее действие
Нет
Да

## Slide 18: 3.1.Необходимые стандарты
О системах качества
-ИСО 9000 Терминология и основы
-ИСО 9001 Требования
-ИСО 9004 Улучшение
-ИСО 19011 Проверка (аудит)
О лабораториях
ИСО МЭК 17025 Требования...

## Slide 19: 3.1.Необходимые стандарты
ИСО/МЭК 17025: заменяет руководство ИСО/МЭК 25 и европейский стандарт ЭН 45001 (ЕN 45001).
Раздел 4 относится к менеджменту (управлению), а раздел 5 к лабораторным испытаниям и / или поверкам.
Документ содержит элементы ИСО 9001 и ИСО 9002, 9000:2000.

## Slide 20: 3.2. Основные понятия
Проверка (аудит) ~ поверка (сличение)
сличение (эталоны)
анализ (со стороны руководства)
менеджмент (качества)
продукция
верификация ~ валидация
испытание квалификации

## Slide 21: Проверка (аудит) ~ поверка (сличение)
Проверка
1. Обшее значение-любая деятельность,
чтобы убедиться в правильности чего-либо или в соответствии чему-либо (осмотр, испытание);тоже самое как контроль
2. В области менеджмента качества (аудит)-совокупность дейсвий для определения соответствия системы качества стандарту ИСО 9001

## Slide 22: Проверка (аудит) ~ поверка (сличение)
Поверка средств измерения-определение погрешностей и установление их пригодности к применению соответствия классу точности (для точного определения см.МСМ)

## Slide 23: Сличение
Обшее значение
Сравнение, сопоставление и установление сходства
В метрологии
Сличение эталонов:сравнение отклонений эталонов от их номинальных значений

## Slide 24: Анализ
Обшее значение:
определение состава и свойств какого-либо вещества (хим.анализ)
В переносном смысле:
Разбор, рассмотрение чего-либо
В области менеджмента качества:
анализ со стороны руководства-рассмотрение руководством состояния и функционирования системы качества, по определенным в ИСО 9001 правилам

## Slide 25: Менеджмент
В толковых словарях русского языка такого слова нет;
Менеджмент качества: дословный перевод английского выражения”Quality Management”, которое обозначает систему управления предприятием с целью обеспечений качества, согласно ИСО 9001. Из этого вытекает, что менеджмент качества-это не управление качеством, а управление предприятием ( с целью обеспечения осуществления запланированного качества)

## Slide 26: Продукт
Общее значение:
1. Предмет, как результат человеческого труда
2. Продукция, следствие, результат чего-либо (в переносном смысле)
В области менеджмента качества предметы и/или услуги
В области технического регулирования
Результат процесса или деятельности

## Slide 27: Оценка соответствия (верификация)
Контроль и/или потверждение соответствия требованиями
( напр. Стандарта,заказа и т.п.)

## Slide 28: Оценка пригодности (валидация)
Контроль и/или потверждение пригодности к назначению

## Slide 29: Подготовленность
Проверка подготовленности персонала
Проверка квалификации
Проверка совпадения результатов испытаний, проведенных в разных лабораториях
Межлабораторные сравнения

## Slide 30: ИСО/МЭК 17025 1. Область распространения
Стандарт распространяется
На деятельность организаций, проводящих испытания и /или поверки (включая отбор образцов)
На лаборатории, являющиеся
  Первой стороной – сам изготовитель проводит испытания
  Второй стороной – покупатель проводит испытания
  Третьей стороной – независимая лаборатория проводит испытания

## Slide 31: ИСО/МЭК 17025 1. Область распространения
Испытания /поверки могут составлять часть контроля качества и сертификации продукции
  Соответствие стандарту ИСО / МЭК 17025 обеспечивает соответствие стандарту ИСО 9001 или ИСО 9002.

## Slide 32: 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения
ИСО 9000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования
ИСО 9004:2000 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности

## Slide 33
Руководство ИСО/МЭК 2. Общие термины и определения в области стандардизации и смежных видов деятельности
ВИМ 1993 Международный словарь основных и общих терминов метрологической деятельности
ИСО/МЭК 17000 Оценка соответствия Словарь и общие принципы

## Slide 34: 4. Требования по управлению
4.1 Организационная структура
Юридическая ответственность
Удовлетворить требованиям стандарта, потребностям клиента и требованиям органов власти
Управление должно охватывать работы, выполняемые на своей территории, в удалённых местах и на времённых передвижных точках

## Slide 35
4.1 Организационная структура
Определить ответственность руководящего персонала, и в случае осуществления деятельности, отличную от испытаний и / или поверок, избежать конфликтов
Располагать руководящим и техническим персоналом, имеющим необходимое полномочие, выявить случаи отклонений

## Slide 36
4.1 Организационная структура
Иметь организационную структуру, обеспечивающую независимость персонала от внутренних и внешних давлений
Иметь процедуру по защите данных о клиентах, на любых носителях
Иметь процедуры, обеспечивающую объективность и определение кругов компетенции

## Slide 37
4.1 Организационная структура
Иметь образованный персонал и документировать повышение квалификации
Иметь ответственного по качеству, с определённым кругом ответственности и компетенции подчинённый непосредственно высшему руководителю
Установить порядок замещений

## Slide 38: 4. Требования по управлению
4.2 Система качества
Система качества должна соответствовать области распространения
Иметь документированные процедуры для обеспечения качества результатов
Документы должны быть известны и поняты тем, к кому они относятся, они были им легко доступы и выполняться ими

## Slide 39
4.2 Система качества
Иметь руководство по качеству, в котором изложены цели, основные принципы, указаны ссылки на процедуры, структура документации, задачи руководителей; его содержание должно актуализироваться
Иметь декларацию высшего руководства о политике по качеству, с указанием целей и стремлениями.

## Slide 40: 4. Требования по управлению
Документ:
Директивы, процедура, спецификация, таблица для поверки, график, текст, сообщение, запись, софтвер, чертёж, план и.т.д. Они могут быть на любом носителе данных, в напечатанном виде или в электронной форме, являются аналогами, в виде фото или в письменном виде.

## Slide 41: 4. Требования по управлению
4.3 Управление документацией
Система контроля документов нужна для внутренних и внешних документов
Документы надо контролировать до их подтверждения и выпуска,
Нужна процедура для регистрации, идентификации пересмотренного статуса, предупреждения использования недействительных или устаревших документов,

## Slide 42
4.3 Управление документацией
Документы должны быть доступны там, где происходит основная деятельность для функционирования
Каждый документ должен быть идентифицирован индивидуально, должен содержать дату выпуска и пересмотра, конца, документацию страниц, общее число страниц или отметка конца документа.

## Slide 43
4.3 Управление документацией, изменения в документах
Изменённые документы должны быть проверены и подтверждены точно так, как оригинальные
Суть изменения должна быть объяснена в самом документе или в его приложении
Изменения можно вносить и от руки, если внутренний порядок разрешает это
Правила внесения изменений в документы и их контроля, храняющиеся в компьютерных системах должны быть установлены в процедуре.

## Slide 44: 4. Требования по управлению
  4.4 Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов
Нужна процедура для анализа запросов, заявок на подряд и контрактов,
Надо обеспечить составление документов согласно требованиям, доступность, наличие ресурсов (физических, людских и информационных) и подходящих методов по запросам заказчика,

## Slide 45
4.4.Анализ запросов, заявок на подряд и контрактов
Любые различия между запросом или заявкой на подряд и контрактом должны быть улажены до начала работ или клиент должен быть информирован об отклонениях
Анализ должен охватывать межлабораторные программы поверки, круговые испытания и.т.д., с целью определения предела выявления и диапазона надёжности, деятельности по субподрядам
В случае изменений в контракте или заказе контроль должен быть повторен и все заинтересованные лица должны быть информированы.

## Slide 46: 4. Требования по управлению
4.5. Заключение субподрядов на проведение испытаний и поверок
Необходимо выбрать компетентного, проверенного субподрядчика,
По возможности просить письменного согласия заказчика,
Лаборатория несёт ответственность и за работу, выполненную подрядчиком,
Лаборатория должна иметь учёт о подрядчиках,
Необходимо иметь запись о всех испытаниях / поверках, выполненных подрядчиками

## Slide 47: 4. Требования по управлению
4.6. Приобретение услуг и запасов
Нужна процедура по выбору и приобретению услуг и запасов, влияющих на качество (на заказ, приёмку, хранение и сервис расходуемых материалов),
Необходимо обеспечить входной контроль до использования материалов,
Выполнение услуг должно быть проверено и документировано,

## Slide 48
4.6 Приобретение услуг и запасов
Закупочная документация на изделия, влияющие на качество, должна содержать параметры качества изделий. Их выбор подлежит проверке и подтверждению до выдачи заказа,
Лаборатория должна оценить поставщиков и документировать результаты оценок,
Лаборатория должна составить перечень утверждённых поставщиков

## Slide 49: 4. Требования по управлению
4.7. Обслуживание клиентов
Лаборатория должна обеспечить возможность участия клиентов в:
Разъяснении запроса клиента,
Вопросах, связанных с выполняемой работой,
Вопросах контроля функционирования лаборатории, разрешить доступ к испытаниям, проводимым для клиента,

## Slide 50
4.7. Обслуживание клиентов
В подготовке, упаковке и отправке образцов.
Обмен информацией должен быть
обеспечен, и обратная связь должна быть обеспечена во время всего процесса.
Обратную информацию (положительную и отрицательную) следует использовать для улучшения деятельности.

## Slide 51: 4. Требования по управлению
4.8. Претензии
Лаборатория должна иметь процедуру и правила по разрешению претензий со стороны клиентов и других сторон. Записи надо сохранять.

## Slide 52: 4. Требования по управлению
4.9 Контроль несоответствующей работы по испытаниям и поверке
Лаборатория должна иметь процедуру по принятию мер в случае несоответствия собственным процедурам или согласованным с клиентом требованиям
Процедура должна содержать ответственность за принятия мер, оценку значимости несоответствия, условия принятия корректирующих действий, критерии приемлемости, извещения клиента и возобновления работы.

## Slide 53: 4. Требования по управлению
4.10 Корректирующие действия
Необходимо разработать процедуру по корректирующим действиям
Необходимо определить причины несоответствия. (Возможные причины – требования клиента, образцы и их спецификации, методы, процедуры, квалификация и опыт персонала, материалы, инструмент и его поверка.)

## Slide 54
4.10. Корректирующее действие
Корректирующие действия должны соответствовать масштабу проблемы,
Корректирующие действия должны подвергаться контролю.
Если масштаб несоответствия угрожает достижения целей лаборатории, то необходимо провести дополнительные проверки.

## Slide 55: 4. Требования по управлению
4.11. Предупреждающее действие
Необходимо выявить возможности развития технических систем и систем качества, а также идентифицировать причины несоответствий для того, чтобы лаборатория могла определить подходящее предупреждающее действие.
Необходимо запланировать, а его выполнение - контролировать.
Предупреждающее действие может включить анализ данных, анализ тенденций и риска а также результаты оценок опытности.

## Slide 56: 4. Требования по управлению
4.12. Управление регистрацией данных
Необходимо установить процедуру по идентификации, сбору, индексированию, доступу, систематизации, хранению, ведению и изъятию регистрационных данных по качеству и техническим вопросам.
Должны быть установлены сроки хранения и обеспечена конфиденциальность.

## Slide 57
4.12. Управление регистрацией данных
Нужна процедура по защите и восстановлению данных на электронных носителях и для предупреждения несанкционированного доступа или внесения изменений в них.
Записи должны содержать всю информацию, необходимую для повторения испытаний и поверок.
Участники, ответственные за эту деятельность должны быть определены.

## Slide 58: 4. Требования по управлению
Технические записи (первичные данные, источники)
Все данные, информация, накопленные в ходе испытаний /поверок, которые показывают, достигнуты-ли определённые параметры по качеству или методам.

## Slide 59
Они охватывают:
Печатные материалы, контракты, записи и тетради о выполненных работах, контрольные карточки, промежуточные записи, контрольные диаграммы, заключения внутренних и внешних испытаний, сертификаты, записи клиента, письменные и устные сообщения, протоколы испытаний и поверок, посланные клиенту.
Исправление, вносимые в записи, должны быть подписаны, с указанием даты; ошибка должна остаться разбираемой.

## Slide 60: 4. Требования по управлению
4.13. Внутренние проверки
Необходимо периодически, с предварительно установленным графиком и процедурой проводить внутренние проверки функционирования системы качества и соответствия стандарту.
Выявленные недостатки и необходимые меры должны быть зарегистрированы. Выполнение предусмотренных мер должно проверяться зафиксировано в документе, их эффективность также должна быть определена.

## Slide 61
Обо всех несоответствиях, которые угрожают точность результатов испытаний / поверок необходимо информировать клиента.

## Slide 62: 4. Требования по управлению
4.14. Анализ со стороны руководства
В соответствии с предварительно установленным графиком и процедурой руководство должно периодически проводить анализ деятельности по проведению испытаний / поверок для обеспечения соответствия, эффективности и проведения необходимых изменений и улучшений.

## Slide 63
Анализ должен учитывать
Пригодность политики и процедур
Отчёты руководящих и контролирующих сотрудников,
Результаты последних проверок,
Корректирующие и предупреждающие действия,
Оценки проведённые сторонними органами,
Результаты межлабораторных сравнений или оценок квалификации
Изменения объёма и вида работы
Обратную связь от клиентов
Претензии
Другие факторы контроля и подготовку персонала.