## Slide 1: Тема 4 2. Экономическая эффективность концентрации, централизации и комбинирования в электроэнергетики

## Slide 2: Концентрация — это процесс сосредоточения производства на крупных предприятиях, оснащенных мощным, современным оборудованием. Концентрация в электроэнергетике развивается быстрыми темпами по следующим направлениям:
увеличение единичной мощности агрегатов;
укрупнение электростанций за счет увеличения числа агрегатов (менее целесообразен и экономичен). Оптимальное число блоков — 4-8;
увеличение пропускной способности ЛЭП.

## Slide 3
Преимущества
снижение удельных
кап. вложений
1 кВт
установленной
мощности
повышение
технико-
экономических
показателей
оборудования
ускорение темпов
наращивания
мощности

## Slide 4
Недостатки
Рост
аварийного резерва
увеличение
концентрации
ведет к росту
кап. вложений
в ЛЭП
Увеличение
на транспорт
и хранение
топлива

## Slide 5
Концентрация на ТЭЦ менее экономичная, чем на КЭС, т.к. увеличение мощности ТЭЦ ведет к росту кап. вложений в тепловые сети.
Концентрация мощности на ГЭС нецелесообразна, т.к. ведет к значительному затоплению земель

## Slide 6: Централизация — электроснабжение от энергосистемы. Экономическая эффективность централизации энергосистемы вытекает из эффективности концентрации
Источники
децентрализованного
электроснабжения
ТЭЦ
Районная
котельная

## Slide 7: Повышение экономической эффективности централизации происходит за счет:
установки турбогенераторов в действующих котельных;
установки ГТУ с утилизацией горячих газов в котлах-утилизаторах;
установки ПГУ;
установки моторгенераторов, газомоторных станций, кот. работают в комбинированном режиме(выработка ЭЭ и ТЭ) (Такие небольшие энергоустановки называются установками распределенной генерации энергии (УРГЭ). Вода, охлаждающая двигатель, нагревается и подается в систему теплоснабжения. Дополнительно она подогревается также выхлопными горячими газами и отпускается ТЭ и ЭЭ. Общий КПД получается высоким.)

## Slide 8: Комбинирование — это объединение в одном промышленном предприятии нескольких технологически связанных специализированных производств разных отраслей.
Комбинирование в промышленности способствует:
1)экономии затрат на орудия труда, экономии предметов труда и рабочей силы в основных производствах; 2) экономии денежных затрат, связанных с организацией производства; 3) развитию процессов концентрации и специализации производства; 4) расширению сырьевой базы промышленности; 5) равномерному размещению промышленных предприятий по территории страны; 6) комплексному развитию хозяйства экономических районов; 7) экономии транспортных расходов, связанных с перевозкой сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

## Slide 9
Основные
показателями
эффективности
комбинирования
общие и
удельные
капитальные
затраты
Производитель-
ность
труда
Себестоимость
продукции
Экономия
сырья,
материалов и
энергии

## Slide 10: Формирование цены на топливо, тарифов на электрическую и тепловую энергию.

## Slide 11: Цена на твердое топливо, реализуемое населению, включает:
цену поставщика;
издержки обращения предприятия (с рентабельностью, не превышающей 12%). Расходы по доставке твердого топлива населению в цены на твердое топливо не включаются и оплачиваются населением дополнительно, сверх стоимости топлива. Погрузка твердого топлива на транспорт производится без взимания дополнительной платы с потребителя. Разгрузка доставленного потребителю твердого топлива производится за дополнительную плату.

## Slide 12: Что влияет на общий уровень цен в мире:
колебания биржевых цен на бензин и дизельное топливо;
изменения производственных затрат на нефтеперерабатывающих заводах;
изменения курса валют, в особенности – доллара США;
рост требований к качеству бензина и дизельного топлива со стороны Евросоюза;
изменения в нормативных актах, относящихся к налоговым ставкам (НДС, акциз), а также изменения в нормативных актах в отношении хранения обязательного государственного топливного резерва.

## Slide 13
Основное
влияние на
цену сырой
нефти оказывают:
ПОЛИТИКА
МИРОВАЯ
ЭКОНОМИКА
НАЛОГИ

## Slide 14
Тарифы на производство тепловой энергии, услуги по передаче и распределению тепловой и электрической энергии, а также на услуги по снабжению тепловой энергией регулируются государством и устанавливаются отдельно для каждой генерирующей, передающей и снабжающей организации.
Формирование тарифов по данным услугам осуществляется по затратному методу, на основе фактических затрат предприятий, руководствуясь действующим законодательством и нормативно-правовыми актами, а также Методикой ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов.

## Slide 15
Схема формирования тарифа на электроэнергию

## Slide 16
Стоимость единицы электрической (тепловой) энергии (мощности) представляет собой средневзвешенную стоимость единицы электрической (тепловой) энергии (мощности), получаемой от ПЭ (цену покупки электроэнергии (тепловой) энергии (мощности) у производителей на оптовом и потребительском рынках и стоимость электрической (тепловой) энергии (мощности) собственного производства.

## Slide 17
В счетах на оплату электрической и тепловой энергии помимо суммарного платежа должны раздельно указываться стоимость производства отпущенной потребителю энергии и стоимость услуг по ее передаче и иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки энергии потребителям.

## Slide 18: Отпускная цена на электрическую энергию в Казахстане состоит из нескольких частей:
цены производства (с шин);
тарифа за услугу по передаче электрической энергии по сетям АО «КЕGОС»;
тарифа за балансировку электрической энергии;
тарифа по передаче и распределению электрической энергии;
тарифа на снабженческую надбавку.

## Slide 19
Отпускная цена
на тепловую
энергию
Цены
производства
тарифа по
передаче
и распределению
тепловой энергии;
тарифа на
снабженческую
надбавку.

## Slide 20
Основные законодательные акты, регулирующие деятельность предприятий энергетической отрасли Казахстана, включают закон «Об электроэнергетике» и закон «О естественных монополиях и регулируемых рынках», а также нормативно-правовые акты антимонопольных органов и Правительства Республики Казахстан.