## Slide 1
Тема: Экономика организаций , эксплуатаций и ремонта электрооборудования

## Slide 2
Содержание:
Энергетический учет на промышленных предприятиях.
2. Техническая документация энергохозяйства

## Slide 3
Энергетический учет — система, используемая в пределах промышленности, где измерение и анализ потребления энергии различных видов деятельности производится для улучшения энергетической эффективности.

## Slide 4
В широком понимании — энергетический учет используется для описания термодинамических аспектов энергетической экономики, как пример, когда анализируемая полезная энергия протекает в любой производящей энергию системе

## Slide 5
Энергетический учет в промышленности
Энергетический учет — это система, используемая в системах энергетического управления, где измерение и анализ энергетического потребления делается для улучшения энергетической эффективности в пределах организации.

## Slide 6
Возможны различные преобразования энергии. Энергетический баланс может быть использован для направления энергии через систему.

## Slide 7
Энергетический баланс промышленного предприятия является наиболее важной характеристикой энергетического хозяйства предприятия.

## Slide 8
Он составляется с целью выявления всех резервов экономии энергоресурсов.

## Slide 9
Энергобаланс – баланс добычи, переработки, транспортировки, преобразования, распределения и потребления всех видов энергетических ресурсов и энергии в производстве.

## Slide 10
Энергобаланс является отражением закона сохранения энергии в условиях конкретного производства.Энергетический баланс (энергобаланс) состоит из приходной и расходной частей.

## Slide 11
Приходная часть энергобаланса содержит количественный перечень энергии, поступающей посредством различных энергоносителей (ископаемое топливо и ядерное горючее, газ, пар, вода, воздух, электрическая энергия).

## Slide 12
Расходная часть энергобаланса определяет расход энергии всех видов во всевозможных ее проявлениях, потери при преобразовании энергии одного вида в другой при ее транспортировке, а также энергию, накапливаемую (аккумулируемую), в специальных устройствах (например, гидроаккумулирующих установках).

## Slide 13
Как и в любых других балансах, например, бухгалтерских, приходная и расходная часть энергобаланса должны быть равны.

## Slide 14
Энергетический баланс показывает соответствие, с одной стороны, суммарной подведенной энергией и, с другой стороны, суммарной полезно используемой энергией и ее потерями. При составлении баланса рассматриваются все виды потребляемой на предприятии

## Slide 15
энергии: электроэнергия, газ, мазут, вода, пар и т.п. Потребление энергии на все цели на каждом участке предприятия измеряется количественно, кроме того, оцениваются и потери энергии.

## Slide 16
Составление баланса производится на основе данных о фактическом потреблении энергии на конкретных участках данного предприятия (двигатели, электрооборудование, освещение и т.д.).

## Slide 17
Это становится полезным инструментом для определения использования ресурсов и воздействий на окружающую среду. Может быть измерено, сколько энергии необходимо для каждой точки системы, и в какой форме эта энергия находится.

## Slide 18
Система учета использования ресурсов отслеживает входящую, выходящую и неиспользованную энергию в сравнении с проделанной работой и превращениями внутри системы.

## Slide 19
Иногда, и неполезную работу, которая часто ответственна за проблемы с окружающей средой.

## Slide 20
На предприятиях по каждому цеху или самостоятельно му производственному участку необходимо иметь:а) паспортные карты или журнал с описью основного электро оборудования и защитных средств и указанием технических характеристик и присвоенных инвентарных .номеров («паспортным картам или журналу прилагаются протоколы и акты испытаний,

## Slide 21
ремонта иревизии оборудования);б) чертежи электрооборудования, установок и сооружений,, ком плекты чертежей запасных частей, исполнительные схемы воздушных и кабельных сетей и кабельные журналы;в) общие схемы электроснабжения, составленные по предприятию в целом и по отдельным цехам и участкам.

## Slide 22
Схемы и чертежи должны точно соответствовать выполненным установкам. Всякое изменение в установке или в ее коммутации должно безотлагательно вноситься в соответствующий чертеж или схему с обязательным указанием, кем, когда й%по какой причине сделано то или иное исправление.Полный комплект схем и чертежей с надписью «Документы

## Slide 23
энергохозяйства» должен храниться в техническом архиве пред приятия.Комплекты оперативных схем и чертежей должны находиться в отделе главного энергетика и у дежурного персонала цехов и участков предприятия.1-1-29. При приеме новой электроустановки главный энергетик предприятия обязан потребовать от монтажной организации акты освидетельствования устройств, скрытых последующими работами или конструкциями; генеральный план участка с нанесением

## Slide 24
всех со оружений и подземного хозяйства; утвержденный технический проект или проектное задание со всеми последующими изменения ми их, подтвержденными соответствующей документацией