Планы практических занятий

Тема: Основные понятия метрологии и измерительной техники

Цель: изучить основные понятия метрологии и измерительной техники

Вопросы: Понятия метрологии, единства и точности измерений. Виды  измерений. Классы точности измерений. Понятие контроля измерений. Виды средств измерений.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Классификация методов и средств измерений.

Цель: изучить классификацию методов и средств измерений

Вопросы: Понятие метода измерений, классификация методов измерений, классификация средств измерений.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Структура измерительных приборов и методы измерительных преобразований.

Цель: изучить структуру измерительных приборов и методы измерительных преобразований.

Вопросы: Понятие структурной схемы. Примеры структурных схем. Методы измерительных преобразований: метод прямого преобразования и метод уравновешивания.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Основные метрологические характеристики и свойства средств измерений. Цель: изучить основные метрологические характеристики и свойства средств измерений

Вопросы: Основные характеристики отсчетного устройства приборов: длина деления шкалы, цена деления, диапазон  измерений. Свойства средств  измерений: чувствительность, передаточное отношение, стабильность, вариация, быстродействие, надежность.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Погрешности средств измерений.

Цель: изучить погрешности средств измерений

Вопросы: Оценка качества измерений. Погрешности измерительных средств. Способы исключения систематических погрешностей.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Погрешности средств измерений.

Цель: изучить абсолютную, относительную, приведенную погрешности и классы точности

Вопросы: Абсолютная, относительная, приведенная погрешность. Классы точности средств измерений.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Оценка статистических характеристик результатов наблюдений.

Цель: изучить статистические характеристики результатов наблюдений

Вопросы: Статистические характеристики результатов наблюдений. Вычисление доверительных границ случайной  погрешности результатов наблюдений. Правила округления и записи результатов наблюдений и измерений.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Система обеспечения единства измерений

Цель: изучить систему обеспечения единства измерений

Вопросы: Понятие о государственной метрологической службе. Основные задачи метрологической службы государства. Испытания продукции и оборудования.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Применение вычислительной техники в средствах измерений.

Цель: изучить применение вычислительной техники в средствах измерений

Вопросы: Измерительные системы и их классификация. Назначение и устройство измерительно- вычислительных комплексов.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров.

Цель: изучить средства измерения и контроля линейных и угловых размеров

Вопросы: Линейки. Угловые меры и меры длины. Штангенинструменты. Микрометры. Нутромеры. Оптические приборы

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Средства для измерения электрических величин.

Цель: изучить средства для измерения электрических величин

Вопросы: Общие понятия об электрических измерениях. Аналоговые электромеханические средства измерений. Цифровые электрические приборы.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Средства для измерения температуры

Цель: изучить средства для измерения температуры

Вопросы: Классификация средств измерений температуры. Жидкостные, ртутные, металлические, термоэлектрические термометры. Потенциометры, термометры сопротивления, логометры, пирометры, сигнализаторы и регуляторы температуры.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Средства для измерения давления и разрежения

Цель: изучить средства для измерения давления и разрежения

Вопросы: Виды давления жидких и газообразных сред. Классификация  приборов для измерения давления. Приборы для измерения разрежения и давления.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Средства для измерения расхода жидкостей и газов.

Цель: изучить средства для измерения расхода жидкостей и газов

Вопросы: Классификация расходомеров. Жидкостные, поплавковые, мембранные, сильфонные  дифманометры-расходомеры. Счетчики нефтепродуктов, воды и газа.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.

Тема: Средства для измерения масс, времени, угловой скорости, сил и крутящих моментов

Цель: изучить средства для измерения масс, времени, угловой скорости, сил и крутящих моментов

Вопросы: Средства для измерения масс. Средства для измерения времени. Средства для измерения угловой скорости. Средства для измерения сил. Средства для измерения крутящих моментов.

Список литературы:

1.Контрольно-измерительные приборы  и инструменты. – М: Академия, 2003. – 464 с.

2.Палев П.П. Методы обработки и оценка погрешности технических измерений. – Караганда: КарГТУ, 2002. – 28 с.

3.Допуски и посадки. СПб: Питер, 2004. – 207 с.

4.А.И. Иванов, А.А. Куликов, Б.С. Третьяков. Контрольно-измерительные приборы в сельском хозяйстве. М.: Колос, 1994 – 352 с.

5.Н.Н. Евтихиев, А.А. Купершмидт и др. Измерение электрических  и неэлектрических  величин. М.: Энергоатомиздат, 1990 – 352 с.